## #export
#tags | #protocol.id | #.type | #.instrument;#%isa_fieldtype=component | #.instrument_type | #.NMR_experiment_type;#%isa_fieldtype=parameter | #.standard_concentration;#%units=mM;#%isa_fieldtype=parameter | #.spectrometer_frequency;#%units=MHz;#%isa_fieldtype=parameter | #.NMR_probe;#%isa_fieldtype=parameter | #.NMR_solvent;#%isa_fieldtype=parameter | #.NMR_tube_size;#%units=mm;#%isa_fieldtype=parameter | #.shimming_method;#%isa_fieldtype=parameter | #.pulse_sequence;#%isa_fieldtype=parameter | #.water_suppression;#%isa_fieldtype=parameter | #.chemical_shift_ref_cpd;#%isa_fieldtype=parameter | #.temperature;#%units=celsius;#%isa_fieldtype=parameter | #.acquisition_time;#%units=s;#%isa_fieldtype=parameter | #.relaxation_delay;#%units=s;#%isa_fieldtype=parameter | #.baseline_correction_method;#%isa_fieldtype=parameter | #.description | #.parent_protocol | #.machine_type
| NMR2 | measurement | Agilent 600 | Agilent 600 | HC-HSQC | 0.5 | 600 | cryogenic triple resonance HCN | D20 | 1.7 | gradient shimming | gHSQCAD | presaturation | DSS | 15 | 2 | 4 | Bernstein Polynomial | NMR Analytical Experiment with detection of compounds by comparison to standards. | NMR_measurement | NMR
#tags | #protocol.id | *#.data_files | *#.data_files%entity_id
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 01_A0_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 01_A0_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 02_A1_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 02_A1_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 03_A2_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 03_A2_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 04_B0_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 04_B0_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 05_B1_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 05_B1_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 06_B2_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 06_B2_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 07_C1-1_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 07_C1-1_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 08_C1-2_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 08_C1-2_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 09_C2-0_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 09_C2-0_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 10_B1-0_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 10_B1-0_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 11_B1-1_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 11_B1-1_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 12_B1-2_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 12_B1-2_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 13_C1-1_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 13_C1-1_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 14_C1-2_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 14_C1-2_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 15_C1-20_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 15_C1-20_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 16_A0_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 16_A0_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 17_A1_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 17_A1_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 18_A2_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 18_A2_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 19_B0_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 19_B0_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 20_B1_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 20_B1_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 21_B2_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 21_B2_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 22_C1-1_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 22_C1-1_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 23_C1-2_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 23_C1-2_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 24_C2-0_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 24_C2-0_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 25_B1-0_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 25_B1-0_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 26_B1-1_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 26_B1-1_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 27_B1-2_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 27_B1-2_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 28_C1-1_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 28_C1-1_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 29_C1-2_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 29_C1-2_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_lung_gHSQCAD_01.fid | 30_C1-20_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 30_C1-20_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 01_A0_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 01_A0_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 02_A1_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 02_A1_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 03_A2_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 03_A2_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 04_B0_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 04_B0_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 05_B1_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 05_B1_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 06_B2_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 06_B2_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 07_C1-1_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 07_C1-1_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 08_C1-2_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 08_C1-2_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 09_C2-0_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 09_C2-0_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 10_B1-0_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 10_B1-0_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 11_B1-1_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 11_B1-1_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 12_B1-2_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 12_B1-2_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 13_C1-1_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 13_C1-1_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 14_C1-2_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 14_C1-2_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_SmInt_gHSQCAD_01.fid | 15_C1-20_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 15_C1-20_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 01_A0_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 01_A0_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 02_A1_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 02_A1_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 03_A2_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 03_A2_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 04_B0_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 04_B0_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 05_B1_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 05_B1_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 06_B2_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 06_B2_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 07_C1-1_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 07_C1-1_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 08_C1-2_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 08_C1-2_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 09_C2-0_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 09_C2-0_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 10_B1-0_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 10_B1-0_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 11_B1-1_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 11_B1-1_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 12_B1-2_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 12_B1-2_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 13_C1-1_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 13_C1-1_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 14_C1-2_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 14_C1-2_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_spleen_gHSQCAD_01.fid | 15_C1-20_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 15_C1-20_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 01_A0_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 01_A0_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 02_A1_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 02_A1_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 03_A2_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 03_A2_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 04_B0_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 04_B0_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 05_B1_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 05_B1_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 06_B2_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 06_B2_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 07_C1-1_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 07_C1-1_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 08_C1-2_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 08_C1-2_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 09_C2-0_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 09_C2-0_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 10_B1-0_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 10_B1-0_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 11_B1-1_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 11_B1-1_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 12_B1-2_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 12_B1-2_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 13_C1-1_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A |  | 13_C1-1_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 14_C1-2_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A |  | 14_C1-2_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_liver_gHSQCAD_01.fid | 15_C1-20_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A |  | 15_C1-20_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 01_A0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 01_A0_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 01_A0_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 02_A1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 02_A1_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A |  | 02_A1_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 03_A2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 03_A2_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A |  | 03_A2_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 04_B0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 04_B0_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 04_B0_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 05_B1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 05_B1_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A |  | 05_B1_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 06_B2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 06_B2_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A |  | 06_B2_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 07_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 07_C1-1_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 07_C1-1_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 08_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 08_C1-2_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A |  | 08_C1-2_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 09_C2-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 09_C2-0_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 09_C2-0_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 10_B1-0_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 10_B1-0_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 10_B1-0_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 11_B1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 11_B1-1_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A |  | 11_B1-1_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 12_B1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 12_B1-2_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A |  | 12_B1-2_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
| NMR2 | 13_C1-1_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 13_C1-1_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A |  | 13_C1-1_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1
| NMR2 | 14_C1-2_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 14_C1-2_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A |  | 14_C1-2_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2
| NMR2 | 15_C1-20_13C6-Glc_UKy_GCH_Ms_plasma_gHSQCAD_01.fid | 15_C1-20_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A |  | 15_C1-20_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3
#tags | #measurement.id | #.entity.id | #.protocol.id
| 01_A0_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 01_A0_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 02_A1_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 02_A1_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 03_A2_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 03_A2_Spleen_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 04_B0_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 04_B0_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 05_B1_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 05_B1_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 06_B2_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 06_B2_Spleen_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 07_C1-1_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 07_C1-1_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 08_C1-2_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 08_C1-2_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 09_C2-0_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 09_C2-0_Spleen_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 10_B1-0_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 10_B1-0_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 11_B1-1_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 11_B1-1_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 12_B1-2_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 12_B1-2_Spleen_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 13_C1-1_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 13_C1-1_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 14_C1-2_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 14_C1-2_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 15_C1-20_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 15_C1-20_Spleen_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 16_A0_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 16_A0_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 17_A1_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 17_A1_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 18_A2_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 18_A2_Lung_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 19_B0_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 19_B0_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 20_B1_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 20_B1_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 21_B2_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 21_B2_Lung_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 22_C1-1_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 22_C1-1_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 23_C1-2_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 23_C1-2_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 24_C2-0_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 24_C2-0_Lung_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 25_B1-0_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 25_B1-0_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 26_B1-1_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 26_B1-1_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 27_B1-2_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 27_B1-2_Lung_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 28_C1-1_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 28_C1-1_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 29_C1-2_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 29_C1-2_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 30_C1-20_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 30_C1-20_Lung_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 01_A0_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 01_A0_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 02_A1_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 02_A1_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 03_A2_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 03_A2_SI_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 04_B0_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 04_B0_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 05_B1_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 05_B1_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 06_B2_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 06_B2_SI_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 07_C1-1_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 07_C1-1_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 08_C1-2_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 08_C1-2_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 09_C2-0_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 09_C2-0_SI_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 10_B1-0_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 10_B1-0_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 11_B1-1_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 11_B1-1_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 12_B1-2_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 12_B1-2_SI_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 13_C1-1_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 13_C1-1_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 14_C1-2_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 14_C1-2_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 15_C1-20_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 15_C1-20_SI_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 01_A0_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 01_A0_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 02_A1_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 02_A1_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 03_A2_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 03_A2_Colon_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 04_B0_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 04_B0_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 05_B1_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 05_B1_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 06_B2_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 06_B2_Colon_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 07_C1-1_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 07_C1-1_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 08_C1-2_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 08_C1-2_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 09_C2-0_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 09_C2-0_Colon_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 10_B1-0_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 10_B1-0_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 11_B1-1_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 11_B1-1_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 12_B1-2_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 12_B1-2_Colon_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 13_C1-1_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 13_C1-1_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 14_C1-2_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 14_C1-2_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 15_C1-20_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 15_C1-20_Colon_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 01_A0_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 01_A0_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 02_A1_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 02_A1_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 03_A2_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 03_A2_Liver_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 04_B0_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 04_B0_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 05_B1_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 05_B1_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 06_B2_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 06_B2_Liver_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 07_C1-1_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 07_C1-1_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 08_C1-2_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 08_C1-2_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 09_C2-0_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 09_C2-0_Liver_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 10_B1-0_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 10_B1-0_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 11_B1-1_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 11_B1-1_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 12_B1-2_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 12_B1-2_Liver_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 13_C1-1_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A_NMR2 | 13_C1-1_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-polar-NMR_A | NMR2
| 14_C1-2_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A_NMR2 | 14_C1-2_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-polar-NMR_A | NMR2
| 15_C1-20_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A_NMR2 | 15_C1-20_Liver_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-polar-NMR_A | NMR2
| 01_A0_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 01_A0_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 02_A1_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A_NMR2 | 02_A1_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A | NMR2
| 03_A2_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A_NMR2 | 03_A2_Plasma_naive_0days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A | NMR2
| 04_B0_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 04_B0_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 05_B1_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A_NMR2 | 05_B1_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A | NMR2
| 06_B2_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A_NMR2 | 06_B2_Plasma_syngenic_42days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A | NMR2
| 07_C1-1_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 07_C1-1_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 08_C1-2_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A_NMR2 | 08_C1-2_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A | NMR2
| 09_C2-0_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 09_C2-0_Plasma_allogenic_42days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 10_B1-0_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 10_B1-0_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 11_B1-1_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A_NMR2 | 11_B1-1_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A | NMR2
| 12_B1-2_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A_NMR2 | 12_B1-2_Plasma_syngenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A | NMR2
| 13_C1-1_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A_NMR2 | 13_C1-1_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep1-acetone-NMR_A | NMR2
| 14_C1-2_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A_NMR2 | 14_C1-2_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep2-acetone-NMR_A | NMR2
| 15_C1-20_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A_NMR2 | 15_C1-20_Plasma_allogenic_7days_170427_UKy_GCH_rep3-acetone-NMR_A | NMR2